**Dispensador de papel WC para bobine - 200 m**

Modelo pequeno para bobine de 200 m

Inox 304 polido satinado

Referência: **2902**

Info Prescrição

Dispensador de papel WC mural.

Modelo pequeno para bobine de 200 m.

Dispensador de papel WC em inox 304 polido satinado.

Tampa articulada monobloco para fácil manutenção e melhor higiene.

Com fundo: protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.

Com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Dimensões: Ø 225, profundidade 125 mm.

Garantia 30 anos.