**Porta piaçaba WC mural, com escova, tampa e cabo longo**

Modelo para fixar com bloqueio antirroubo

Inox 304 polido brilhante

Referência: **510051P**

Info Prescrição

Porta piaçaba mural com escova WC com tampa e cabo longo.

Modelo robusto de porta piaçaba mural com escova WC: fixação com bloqueio antirroubo.

Inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Cabo longo ergonómico: facilita a utilização por pessoas PMR em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.

Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.

Reposição automática da escova no recetáculo por sistema cónico.

Espessura do inox: corpo 1 mm.

Dimensões: Ø 90 x 580 mm.

Porta piaçaca WC com garantia de 30 anos.