**Doseador de sabão líquido de bancada, 0,5L**

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico de bancada

Bica reta, latão cromado

Referência: **729508**

Info Prescrição

Doseador de sabão de bancada com bica reta.

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico.

Modelo para instalação em lavatório.

Modelo antivandalismo.

Corpo e botão de pressão de latão cromado.

Sistema antigota (estanque à água).

Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.

Recarregamento superior (desapertando o botão de pressão) ou inferior (desenroscando o reservatório).

Fornecido com um reservatório 0,5L.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Doseador de sabão líquido de bancada com garantia de 30 anos.