**Chuveiro 2 jatos M1/2" cromado**

Ø 60

Com inversor

Referência: **816**

Info Prescrição

Chuveiro M1/2" Ø 60 com inversor automático.

ABS cromado.

2 jatos: jato chuva e massagem.