**Ligação à face reforçada**

Com porca CB

MF1/2"

Referência: **841315**

Info Prescrição

Ligação à face reforçada em latão cromado.

Porca CB Ø 14.

Fixação por 2 parafusos 5 x 35 fornecidos.

MF1/2".

Garantia 30 anos.