**Kit de duche 5 jatos**

Barra Ø 25

Referência: **803**

Info Prescrição

Conjunto de duche 5 jatos.

 - Barra de duche inox cromada recortável Ø 25 total 632 mm e entre-eixos 602 mm.

- Suporte deslizante para chuveiro regulável em altura e inclinável.

- Saboneteira cromada.

 - Flexível BICOLOR em PVC alimentar metaloplástico liso L.1,5 m (ref. 834T1).

- Chuveiro de duche anticalcário Ø 100 em ABS cromado, 5 jatos: jato chuva, jato massagem, jato bolhas, jato chuva + massagem, jato chuva + bolhas (ref. 813).

- Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).