**Torneira de segurança M1/2"**

Desconector integrado

Referência: **158100**

Info Prescrição

Torneira de segurança M1/2".

Cabeça cerâmica 1/4 de volta.

Desconector e válvula antirretorno integradas (proteção antipoluição).

Corpo em latão cromado.

Garantia 30 anos.