**Bica fixa fundida**

L.140 mm, H.120 mm

De bancada

Referência: **981142**

Info Prescrição

Bica L.140 mm, H.120 mm, M1/2".

Fixação reforçada par 3 parafusos Inox.

Latão maciço cromado .

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.