**Bica fixa**

L.110 mm

Parede

Referência: **947120**

Info Prescrição

Bica parede Ø 32, M1/2".

L.110 mm.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

Garantia 30 anos.