**Pré-misturadora Compact**

Para lavatório 1/2"

Referência: **200000**

Info Prescrição

Montagem sob lavatório individual.

Corpo niquelado MF1/2" .

Válvulas antirretorno controláveis e filtros.

Garantia 30 anos.