**Torneira pescoço de cisne**

Para bebedouro

M3/8"

Referência: **311QU1**

Info Prescrição

Torneira pescoço de cisne para bebedouro :

Fecho instantâneo.

Débito regulável.

Corpo em latão cromado e bica em Inox.

Ligação M3/8".

Garantia 30 anos.