**Chuveiro de duche GYM CONFORT**

Com grelha

Suspenso, Ø 45

Referência: **711000**

Info Prescrição

Chuveiro de duche orientável.

Anticalcário.

30 l/min a 3 bar sem limitador de débito.

F1/2", Ø 45.

Garantia 30 anos.