Tubo de alimentação

Para urinol VILLEROY & BOCH "Losange 7530"

F1/2"

Referência: 751753

Info Prescrição

Tubo de alimentação para urinol VILLEROY & BOCH "Losange 7530" com difusor.

F1/2".

Garantia 30 anos.