**Torneira de segurança esquadria**

F1" - F1"1/4 - Cromada

Referência: **765000**

Info Prescrição

Torneira de segurança e de regulação de débito esquadria cromada.

F1" - F1"1/4.

Garantia 30 anos.