**Misturadora 2 furos mural - 30 l/min**

Bica telescópica L.200-290

Referência: **G6679**

Info Prescrição

Misturadora 2 furos mural com bica telescópica orientável Ø 22 L.200-290.

Quebra-jatos estrela.

Cabeças da válvula fora de água com manípulos.

Débito 30 l/min a 3 bar.

Corpo e bica de latão cromado.

Possibilidade de colocar a misturadora com bica superior ou inferior.

Sem ligação à parede.

Garantia 30 anos.