**Bica universal pescoço de cisne**

F1/2"

L.150 mm, H.105 mm

Referência: **960152**

Info Prescrição

Bica orientável de bancada.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

F1/2'', L.150 mm, H.105 mm.

Garantia 30 anos.