**Bica universal pescoço de cisne**

F1/2"

L.200 mm, H.185 mm

Referência: **960202**

Info Prescrição

Bica orientável de bancada.

Latão maciço cromado.

Quebra-jatos anticalcário regulado a 3 l/min.

F1/2'', L.200 mm, H. 185 mm.

Garantia 30 anos.