**Cartucho interior**

Para aerador anticalcário

Ø 21, 20 a 25 l/min

Referência: **2224.5P**

Info Prescrição

Cartucho interior para aerador anticalcário F22 ou M24.

Sem junta economizadora.

Débito de 20 a 25 l/min

Fornecido em 5 unidades.