**Ligação em S**

De 21 mm, universal

M1/2" - M3/4", 2 unidades

Referência: **857027.2P**

Info Prescrição

Ligação em S universal de 21 mm (modelo registado).

Para torneiras com entre-eixos de 110 a 190 mm.

M1/2" - M3/4" .

Espelho em ABS Ø 70.

L.62 mm.

Latão maciço.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.