**ADLACTION**

Anti-golpe martelo F1/2"

H.90 mm

Referência: **23015**

Info Prescrição

Anti-golpe de martelo ADLACTION com mola em inox e piston.

Latão bruto.

Absorve as mais pequenas variações de pressão e os golpes de martelo até 20 bar.

F1/2", H.90 mm.

Garantia 30 anos.