**ADLACTION**

Anti-golpe martelo F1"1/4

H.103 mm

Referência: **23033**

Info Prescrição

Anti-golpe de martelo ADLACTION com mola em inox e piston.

Latão bruto.

Absorve as mais pequenas variações de pressão e os golpes de martelo até 20 bar.

F1"1/4, H.103 mm.

Garantia 30 anos.