**Eletroválvula 1/2"**

Para TEMPOMATIC MULTIFUNÇÕES

Para duche e urinol com cabo

Referência: **495626CEB**

Info Prescrição

Eletroválvula 1/2" para lavatório, duche ou urinol com cabo 4 m.

Garantia 30 anos.