**Conjunto de pré-lavagem branco sem torneiras com coluna curta**

Sem torneira de enchimento

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **433020**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem branco sem torneiras adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Dispositivo sem torneira de enchimento.

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna longa 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

Este modelo de conjunto, sem torneiras, é composto por peças de substituição para a renovação dos dispositivos de pré-lavagem.