**Lavatório cirúrgico com respaldo alto**

Inox 304 polido satinado - 1 serviço

Com 2 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150

Referência: **181200**

Info Prescrição

Lavatório cirúrgico mural com respaldo de 360 mm.

Apropriado para hospitais e unidades de cuidados de saúde.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 serviço. Com 2 furos para torneira Ø 22 entre-eixos 150.

Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.

Esgoto à direita. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14296.

Peso: 13,8 kg.

Garantia 30 anos.