**Mesa de gessos parede**

Inox 304 polido satinado

Referência: **180130**

Info Prescrição

Mesa de gessos mural.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,5 mm.

Superfície lisa e bordos achatados para facilitar a limpeza.

Apropriado para hospitais e estabelecimentos e cuidados de saúde e centros de lazer.

Fornecido com um cesto amovível com tampa que permite remover os restos de gesso.

Montagem possível dos 2 lados: cuba à direita ou cuba à esquerda.

Dreno de 1"1/2.

Fornecido com fixações.

Peso: 17 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0711130000]