**Inversor exterior**

FM1/2"

Referência: **260021**

Info Prescrição

O inversor exterior permite escolher entre a utilização do chuveiro de duche fixo e o chuveiro de duche com flexível.

Latão cromado.

Alimentação de 1/2".

Garantia 30 anos.