**Abraçadeira antiqueda de chuveiro**

Para barra de duche Ø 25 - 35

Referência: **830**

Info Prescrição

Abraçadeira antiqueda de chuveiro para montar sobre barra de apoio Ø 25 a 35 mm.

Instalação em complemento do suporte do chuveiro de mão, a fixar no flexível de duche.

Dispositivo antiqueda: impede que o chuveiro esteja em contacto direto com o solo ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).

Garantia 30 anos.