**Caixa de encastrar estanque para TEMPOMIX duche**

Encastrável, kit 1/2

Estanque

Referência: **790BOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque kit 1/2:

Para misturadora de duche TEMPOMIX.

Espessura do revestimento regulável de 10 a 30 mm.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando das referências: 790218 ou 790219.