**Doseador de sabão eletrónico de bancada BINOPTIC**

Doseador de sabão líquido, sabão espuma ou gel hidroalcoólico

Corrente, inox 304 preto mate, reservatório 1L

Referência: **512021BK**

Info Prescrição

Doseador de sabão eletrónico sobre bancada.

Doseador de sabão líquido ou sabão espuma ou gel hidroalcoólico.

Ausência de contato manual: deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Bica em Inox 304 preto mate.

Bomba doseadora antidesperdício.

Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.

Dosedor de sabão automático: alimentação por corrente com transformador 230/6 V.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão especial em espuma.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Comprimento da bica: 105 mm.

Fornecido com um reservatório de 1 litro.

Doseador de sabão eletrónico BINOPTIC om garantia de 30 anos.

CE.