**Fraldário**

Fraldário mural

Com cinta ajustável

Referência: **510700**

Info Prescrição

Fraldário mural.

Com cinta ajustável para se adaptar perfeitamente à morfologia do bebé.

Para uma criança até 11kg ou 12 meses.

Polietileno de alta resistência (HDPE).

Espaço mínimo: retenção na posição vertical.

Descida amortecida.

Manutenção facilitada: superfície de fácil limpeza.

Conforme as normas EN 12221.

Dimensões: aberto 585 x 855 x 495 mm, fechado 107 x 855 x 585 mm.

Peso do fraldário: 11,5 kg.

Fraldário mural com garantia de 30 anos.