**Chuveiro de duche RAINY**

Chuveiro de duche com jato chuva

Anticalcário

Referência: **708040**

Info Prescrição

Chuveiro de duche.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Adequado para um débito mais elevado: retirar o regulador de débito.

Difusor anticalário com picos.

Jato chuva suave e envolvente.

Metal cromado.

Entrada M1/2".

Disponível para instalação mural ou ao teto.

De acordo com a instalação: associar um braço de duche horizontal (ref. 710040) ou um braço de duche vertical (ref. 710050)

Garantia 30 anos.