**Bomba**

Para doseadores de sabão 51058X

Referência: **51058M**

Info Prescrição

Mecanismo de bomba.

Bomba para doseador de sabão mecânico com abertura suave.

Compatível com os doseadores de sabão com as refs. 51058...

Dimensões: 55,4 x 36 mm, Ø 26,5