**Tampa para reservatório de doseador de sabão**

Para doseadores de sabão eletrónico 512066X

Referência: **51206CR**

Info Prescrição

Tampa para reservatório.

Para doseadores de sabão ou gel hidroalcoólico com as referências 512066X.

Evita que as impurezas se depositem e danifiquem a bomba.

Permite evitar a evaporação do gel hidroalcoólico.

Dimensões: 99,7 x 76,8x 10,5 mm.