**Tubo PVC com válvula antirretorno**

Para doseadores de sabão 729XXX

Referência: **729TUB**

Info Prescrição

Tubo PVC com suporte para válvula antirretorno e válvula antirretorno.

Para mecanismo de bomba doseadora de sabão.

Compatível com os doseadores de sabão 729XXX.

Dimensão do tubo: 1200 mm.