**Cartucho cerâmico Ø40**

Cartucho com base

Sem limitador de débito

Referência: **N109AG75**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico clássico Ø40 com base, sem limitador de débito.

Para as gamas de misturadoras com chuveiro extraível:

- 2211, 2211L (modelos vendidos a partir de 12/2017)

Para as gamas de misturadoras de duche:

- 2239, 2239S

- 2252S (modelos vendidos até 04/2023)

- 2539, 2539S

- 2739, 2739S, 2739T, 2739TS

Para a gama de Cozinhas Profissionais:

- 5526