**Cartucho cerâmico Ø35**

Cartucho com base

Referência: **NSB262**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico clássico Ø35 com base e anel central.

Cartoucho regulado a 5 l/min.

Para a gama 2620/2621.