**Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão**

Cartucho com base

Referência: **N262**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão com base.

Para as gamas de misturadoras de lavatório:

- 2620EP/2621EP

- 2720xEP/2721xEP (modelos vendidos a partir de 12/2022)

- 2820xEP (modelos vendidos apartir de 05/2023)

Para as gamas de misturadoras de bancada:

- 2564TxEP e 2565TxEP (modelos vendidos a partir de 10/2020)

- 2870TxEP e 2871TxEP (modelos vendidos apartir de 10/2020).

- 2542EP, 2599EP

Para as gamas de misturadoras de duche:

- 2541EP e 2551EP