**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC 3

A pilhas

Referência: **492446**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para TEMPOMATIC 3.

Funciona com alimentação a pilhas 6V.

Dimensões: 57 mm, Ø 49.