**Cartucho cerâmico Ø40 de equilíbrio de pressão**

Cartucho com base

Sem limitador de débito

Referência: **N252**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico Ø40 de equilíbrio de pressão com base.

Para as gamas de misturadoras de lavatório sobre bancada:

- 2211EP, 2211LEP

- 2520EP, 2520LEP, 2520TEP / 2521EP, 2521TEP, 2521LEP

- 2720LEP, 2720TEP / 2721TEP, 2721LEP (modelos vendidos até 12/2022)

- 2820LEP, 2820TEP (modelos vendidos até 05/2023)

- 2821TEP, 2821LEP

- 2565TxEP (modelos vendidos até até 03/2020)

Para as gamas de misturadoras de lavatório murais:

- 2445EP, 2446EP, 2455EP, 2456EP

Para as gamas de misturadoras de duche:

- 2239EP, 2239EPS

- 2539EP, 2539EPS

- 2739EP, 2739EPS, 2739TEP, 2739TEPS