**Bica tubo orientável**

Bica superior

H.130 L.300

Referência: **963300145F**

Info Prescrição

Bica tubo orientável superior Ø22 em latão cromado com quebra-jatos montado.

Bica H.130 L.300 com porca 3/4".

Para misturadoras de banca.