**Válvula antirretorno**

Para ligação 3/8"

Referência: **900010**

Info Prescrição

Válvula antirretorno para ligação 3/8" para misturadoras de lavatório e de bancada.

Válvula antirretorno Ø 10 impede que a água poluída volte à rede.

Evita a mistura água fria/água quente.