**Coluna de pré-lavagem curta**

Sem torneira de enchimento

Referência: **433520**

Info Prescrição

Coluna de pré-lavagem curta de latão H. 516 mm.

Coluna sem torneira de enchimento

Coluna adaptada para uso intensivo em Cozinhas Profissionais.