**Coluna de pré-lavagem longa**

Com torneira de enchimento e bica telescópica

Referência: **433802**

Info Prescrição

Coluna de pré-lavagem longa de latão H. 816 mm.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200-290.

Coluna adaptada para uso intensivo em Cozinhas Profissionais.