**Cabeça com válvula 1/4 de volta**

Com manípulo de água quente

Referência: **P271AA85**

Info Prescrição

Cabeça completa 1/4 de volta para misturadoras de Cozinhas Profissionais e conjuntos de pré-lavagem.

Cabeça com válvula com manípulo de água quente.