**Cabeça com válvula 1/2 volta**

Com manípulo de água quente

Referência: **P295AA85**

Info Prescrição

Cabeça completa 1/2 volta para misturadoras de Cozinhas Profissionais 5603, 5610 e 5612.

Cabeça com válvula com manípulo de água quente.