**Filtro prato**

10 unidades

Referência: **60212.10P**

Info Prescrição

Filtro prato com malha 0,5 mm para torneiras com porca 1/2".

Junta filtro integrada.

Fornecido em 10 unidades.