**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSOFT 2 lavatório

Temporização ~15 seg

Referência: **743742**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSOFT 2 de lavatório.

Temporização ~15 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.