**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP duche

Temporização ~15 seg

Referência: **743010**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSTOP duche.

Versão antiga.

Com botão de pressão.

Para torneiras 1/2".

Temporização ~15 seg.

Débito ajustável.