**Válvula antirretorno com regulador de débito**

6 l/min

Referência: **900007**

Info Prescrição

Válvula antirretorno com regulador de débito a 6 l/min para misturadoras de lavatório e misturadoras de duche com equilíbrio de pressão.