**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOCHASSE WC

Temporização ~7 seg

Referência: **743605**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOCHASSE WC.

Para torneira de sanita 1"1/4 encastrada ou para atravessar a parede.

Temporização ~7 seg.